## Sheet1
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：临泉孔李苑室外安装工程--供水
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
30 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1、类型：高Ⅰ区成套变频供水设备 2、规格、型号：加压水泵(大)CR45-3-2*2 Q=34m /h,H=60m,N=11kW 3、固定方式：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 套 | 1.000
31 | 031006001002 | 变频给水设备 | 1、类型：高Ⅰ区成套变频供水设备 2、规格、型号：加压水泵(小)CRE3-13*1 Q=3m /h,H=60m,N=1.1kW 3、固定方式：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 套 | 1.000
32 | 031006001003 | 变频给水设备 | 1、类型：高Ⅱ区成套变频供水设备 2、规格、型号：加压水泵(大)CRE64-3-1*2 Q=30m /h,H=80m,N=15kW 3、固定方式：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 套 | 1.000
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：临泉孔李苑室外安装工程--供水
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
33 | 031006001004 | 变频给水设备 | 1、类型：高Ⅱ区成套变频供水设备 2、规格、型号：加压水泵(小)CRE3-17*1 Q=3m /h,H=80m,N=1.5kW 3、固定方式：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 套 | 1.000
34 | 031006001005 | 变频给水设备 | 1、厂家配套附属设备 2、含：缓冲器:HCQ(φXH)60X150、远传压力表、控制柜、缓冲器、压力控制器等 3、固定方式：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 项 | 1.000
35 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 DN80 |  | 个 | 1.000
36 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 |  | 个 | 3.000
37 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 4.000
38 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 1.000
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：临泉孔李苑室外安装工程--供水
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
39 | 031006015001 | 水箱 | 1、材质、类型：组合式不锈钢水箱 2、型号、规格：8000mmX5000mmX2000mm 3、含厂家配套附属设备：水箱自洁消毒器、磁翻柱液位计 4、详国标12S101 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 台 | 1.000
40 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：液压传感浮球阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：100X型/80X型 |  | 个 | 1.000
41 | 031001002004 | 钢管 | 1、介质：涂塑钢管 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接 |  | m | 33.500
42 | 031001002005 | 钢管 | 1、介质：涂塑钢管 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接 |  | m | 15.300
43 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 1、名称：柔性防水套管DN150 |  | 个 | 1.000
44 | 031006001006 | 变频给水设备 | 1、类型：高Ⅰ区成套变频供水设备 2、规格、型号：加压水泵(大)CRE20-5*2 Q=21m /h,H=60m,N=5.5kW 3、固定方式：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 套 | 1.000
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：临泉孔李苑室外安装工程--供水
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
45 | 031006001007 | 变频给水设备 | 1、类型：高Ⅰ区成套变频供水设备 2、规格、型号：加压水泵(小)CRE3-13*1 Q=3m /h,H=60m,N=1.1kW 3、固定方式：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 套 | 1.000
46 | 031006001008 | 变频给水设备 | 1、类型：高Ⅱ区成套变频供水设备 2、规格、型号：加压水泵(大)CR20-6*2 Q=15m /h,H=80m,N=7.5kW 3、固定方式：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 套 | 1.000
47 | 031006001009 | 变频给水设备 | 1、类型：高Ⅱ区成套变频供水设备 2、规格、型号：加压水泵(小)CRE3-17*1 Q=3m /h,H=80m,N=1.5kW 3、固定方式：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 套 | 1.000
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：临泉孔李苑室外安装工程--供水
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
48 | 031006001010 | 变频给水设备 | 1、厂家配套附属设备 2、含：缓冲器:HCQ(φXH)60X150、远传压力表、控制柜、缓冲器、压力控制器等 3、固定方式：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 项 | 1.000
49 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 DN80 |  | 个 | 1.000
50 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 |  | 个 | 3.000
51 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 4.000
52 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 1.000
53 | 031006015002 | 水箱 | 1、材质、类型：组合式不锈钢水箱 2、型号、规格：5000mmX4000mmX2000mm 3、含厂家配套附属设备：水箱自洁消毒器、磁翻柱液位计 4、详国标12S101 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 台 | 1.000
54 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：液压传感浮球阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：100X型/80X型 |  | 个 | 1.000
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：临泉孔李苑室外安装工程--供水
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
55 | 031001002006 | 钢管 | 1、介质：涂塑钢管 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接 |  | m | 43.300
56 | 031001002007 | 钢管 | 1、介质：涂塑钢管 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接 |  | m | 15.400
57 | 031002003002 | 套管制作与安装 | 1、名称：柔性防水套管DN150 |  | 个 | 1.000
测评合格编号:2018JS-03【新点造价软件V10.0安徽版】